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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
14.
Telki Rozmaring úti átemelő szivattyúk cseréje
[image: image1.jpg][image: image2]
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki település mélyebben fekvő területeinek szennyvizének továbbítására átemelők létesítésére volt szükség. Az átemelőbe két szivattyú került beépítésre, a szivattyú elhasználódásának következtében pótlása válik szükségessé hosszútávon.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A beépített szivattyúk meghibásodása esetén a területen keletkező teljes szennyvízmennyiség elvezetése kerülhet veszélybe.


3. Műszaki tartalom 
	A javasolt műszaki megoldás:

-
két darab Flyg Concertor típusú  4,2KW szivattyú, vagy ezzel egyenértékű szivattyú beszerzése


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A beszerzés teljes költsége várhatóan 5.000.000.- Ft. Az elhasználódott, kopott szivattyúval az érkező szennyvízmennyiség továbbítása egyre több üzemórát vesz igénybe, így az üzemeltetése költségnövekedéssel jár. Továbbá a járókerék kopása miatt a szivattyú dugulások száma növekszik, így nő a karbantartási költség is.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	A beszerzés elmaradásának esetén a területen keletkező teljes szennyvízmennyiségének elvezetése kerülhet veszélybe.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

-
4.000
4.000
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
-
1.000
1.000
Összesen:

-
5.000
5.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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