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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
3.
Telki háziátemelő gépészeti felújítás
[image: image1.jpg][image: image2]
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki településen bizonyos ingatlanoknál a felhasználói szennyvízelvezetést szennyvíz háziátemelők biztosítják.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 136.
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	Telki, Orgona utca 13. szám alatt található háziátemelőnél gépészeti felújítás szükséges.
A meglévő visszacsapó szerelvények elhasználódása, valamint gépészeti elemek kedvezőtlen kialakítása miatt szükséges a visszacsapó szelepek cseréje és szerelvények magasítása. A felújítás növeli az átemelő üzembiztonságát, csökkenti a meghibásodások számának lehetőségét és a szennyvíz visszaáramlás/kiöntés kockázatát, továbbá megkönnyíti a karbantartási feladatok elvégzését.


3. Műszaki tartalom 
	Visszacsapó szelep csere
Meglévő szerelvények magasítása


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A rendelkezésre álló tervezett tartalék keret 3.000.000 Ft. Az esetlegesen előforduló problémából eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	A felújítás elmaradása esetén a visszacsapó szerelvények további állagromlása növeli a meghibásodás és a szennyvíz visszaáramlás kockázatát. A gépészeti szerelvények kialakítása nehezíti a karbantartási és hibaelhárítási munkák elvégzését, ezáltal növelheti az üzemeltetési és karbantartási költségeket valamint csökkenti az átemelő üzembiztonságát.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

1.000
-
1.000
Gép, technológiai szerelés
500
1.500
2.000
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
-
-
-
Összesen:

1.500
1.500
3.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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