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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
4.
Telki, Margaréta-Rozmaring utca fedlap helyreállítás
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Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki Margaréta – Rozmaring utca sarkán található csatornahálózati fedlap állapota leromlott, valamint a környezetében található burkolat is leromlott állapotban van.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
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Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 742
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A biztonságos üzemmenet fenntartása a balesetveszélyes helyzetek elkerülése


3. Műszaki tartalom 
	A javasolt műszaki megoldás: a cserére szoruló fedlap cseréje, valamint a környező burkolat helyreállítása


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A felújítás megvalósításának teljes költsége várhatóan 500.000.- Ft. Az aknafedlapok cseréjének elmaradása a következményektől függően – gépjárműben károkozás, környezeti károkozás, baleset – többletköltséggel jár, melynek mértéke egyedileg becsülhető.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


	7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
Az aknafedlapok cseréjének, a burkolatok felújításának elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége. Gyakoribbá válnak a gépjárművekben okozott károkozások. Az aknafedlapok zárhatóságának hiánya növeli a dugulások számát a bekerülő csatornaidegen anyagok miatt, mely környezeti károkozáshoz vezethet.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
500
500
Eszközbeszerzés

-
-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
-
-
-
Összesen:

-
500
500



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	Helyszíni fotó

	2.sz. melléklet
	-


1. sz melléklet: Helyszíni fotó
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